## Ferretería (2)
Sí
Sí
ITEM | ARTICULO ICITADO | CODIGO | ARTICULO OFERTADO | MARCA - PAIS | U.M. | CANT | PRECIO DE VENTA | SUB TOTAL | OBSERVACIONES
10.07 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104131 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 20" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 104 | 12.16 | 1264.64 | 12.54 | 1304.16
10.08 | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | 60102066 | PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° 5/8Ø X 20 C/4 TC C/4 CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 107 | 7 | 749 | 18.18 | 1945.26
10.16 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de tuerca y contratuerca | 60104130 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 18" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 6 | 11.7 | 70.2
11 | RETENIDAS Y ANCLAJES
11.01 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos
11.02 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | 70301023 | VARILLA DE ANCLAJE C/ GUARDACABO A°G° 5/8Ø X 2.40M C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 83 | 33 | 2739
11.05 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | 60202016 | ARANDELA CUADRADA PLANA A°G° 4 X 4 X 1/4 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 83 | 4.56 | 378.48
[7 empty] | SUB TOTAL | 5201.32
[7 empty] | Dcto 4%) | 4993.2672
[7 empty] | IGV 18% | 936.2376
[7 empty] | TOTAL | 6137.5576
N° DE COTIZACION : MIMSA-745-SET-BC-25
DATOS DEL CLIENTE
OBRA : LP-SM-8-2023-MINEM/DGER-1 - 1 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH
ENTIDAD : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CLIENTE : CONSORCIO - CONSORCIO PACIFICO 20486941287 - CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C. 20491657902 - C & D NOR PERU E.I.R.L 20524597536 - CEJAF CONSULTORES & EJECUTORES S.A.C
CONDICIONES COMERCIALES
FORMA DE PAGO : A TRATAR
PLAZO DE ENTREGA : POR ITEM DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC
LUGAR DE ENTREGA : EN NUESTROS ALMACENES - Av. Carlos Eyzaguirre Sección 5, Lote 02 Ex Fundo Oquendo
PRECIOS UNITARIOS : EXPRESADOS EN SOLES
VALIDEZ DE OFERTA : 10 DIAS
OBS : LAS PRUEBAS SE REALIZARAN EN NUESTROS LABORATORIOS
FECHA : 10/09/2025

## Ferretería
Sí
Sí
ITEM | ARTICULO ICITADO | CODIGO | ARTICULO OFERTADO | MARCA - PAIS | U.M. | CANT | PRECIO DE VENTA | SUB TOTAL | PRECIO LIC | SUB TOTAL | OBSERVACIONES
LINEAS PRIMARIAS
5 | AISLADORES Y ACCESORIOS
5.02 | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 | 40202002 | ESPIGA PUNTA POSTE A°G° 610MM (24) CABEZA PB. 1.3/8 (E=4MM) PLOMO CONO DE CARTON | MENDOZA-PERU | u | 24 | 29.85 | 716.4 | 35.96 | 863.04
6 | AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
6.01 | Grillete Recto | 40104001 | ADAPTADOR A°G° GRILLETE RECTO DE SUJECCION DE 5/8"" 70KN C/PIN 5/8 X 2 1/2 C/PASADOR INOX | MENDOZA-PERU | u | 283 | 10.64 | 3011.12 | 17.76 | 5026.08
7 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
8 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
8.01 | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² | 50401003 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 35MM²(Long.960mm-9h-2.98ɸ) MEM | MENDOZA-PERU | u | 275 | 6.3 | 1732.5 | 10.19 | 2802.25
8.02 | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² | 50401005 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 70MM²(Long.1370mm-12h-3.1ɸ) MEM | MENDOZA-PERU | u | 2 | 10.46 | 20.92 | 17.38 | 34.76
8.03 | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² | [7 empty] | 12.11 | 0
8.04 | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² | [7 empty] | 11.59 | 0
8.05 | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² | 80102002 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO DOBLE VIA 16-50MM² C/2 PH Ø 5/16 X 1 1/2 C/2 HUACHA DE AL | MENDOZA-PERU | u | 190 | 3.8 | 722 | 7.77 | 1476.3
8.06 | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² | 80102003 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO DOBLE VIA 70-120MM² C/2 PH Ø 5/16 X 2 C/2 HUACHA DE AL | MENDOZA-PERU | u | 6 | 5.32 | 31.92 | 10.36 | 62.16
8.07 | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | 50801004 | ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE 16MM² | MENDOZA-PERU | m | 905 | 1.06 | 959.3 | 1.41 | 1276.05
8.08 | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm² | 50501002 | AMORTIGUADOR DE VIBRACION STOCKBRIGDE P/CONDUCTOR 35-70mm² (7-12mmØ) [FR-1] | MENDOZA-PERU | u | 2 | 31.49 | 62.98 | 36.01 | 72.02
8.09 | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 70 mm² | 50501002 | AMORTIGUADOR DE VIBRACION STOCKBRIGDE P/CONDUCTOR 35-70mm² (7-12mmØ) [FR-1] | MENDOZA - PERU | u | 6 | 31.49 | 188.94 | 44.34 | 266.04
8.1 | Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² | 50612001 | GRAPA ANGULO DE ALUMINIO 16-70 MM² C/PH Ø1/2 X 2 C/TH 1/2 C/APL C/PIN 5/8 X 2 1/4 C/PAS. INOX | MENDOZA-PERU | u | 2 | 20.79 | 41.58 | 29.37 | 58.74
8.11 | Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm² | [7 empty] | 47.48 | 0
8.12 | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² | 50602003 | GRAPA DE ANCLAJE T/PISTOLA AL 25-70mm² C/2P [IP] | MENDOZA-PERU | u | 273 | 15 | 4095 | 25.34 | 6917.82
8.13 | Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² | 50602017 | GRAPA DE ANCLAJE T/PISTOLA AL 70-120mm² C/3P [NC] | MENDOZA-PERU | u | 8 | 25.2 | 201.6 | 49.03 | 392.24
8.14 | Cinta plana de armar de aluminio | 131001003 | CINTA PLANA DE ARMAR DE AL. DE 1.3 X 7.6MM | MENDOZA-PERU | m | 281 | 1.06 | 297.86
8.15 | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² | 50402003 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 35MM²(Long.1222mm-9h-2.98ɸ) MEM | MENDOZA-PERU | u | 2 | 7.87 | 15.74
9 | CONDUCTOR DE COBRE
9.01 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | 70602129 | CONDUCTOR COPPERWELD 4AWG 21.15MM² SOLIDO 40% LCA (KINGYEAR) | HENAN KINGYEAR | m | 3162.9 | 5.9 | 18661.11 | 12.8 | 40485.12
10 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
10.01 | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca | 60101015 | PERNO COCHE A°G° DE 1/2Ø X 6 C/ TC C/ APL C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 33 | 3.34 | 110.22 | 3.86 | 127.38
10.02 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [7 empty] | 5.57 | 0
10.03 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104124 | PERNO MAQUINADO A°G° 1/2"Ø X 12" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 21 | 6.38 | 133.98 | 6.25 | 131.25
10.04 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104126 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 10" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 172 | 6.9 | 1186.8 | 8.61 | 1480.92
10.05 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104128 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 12" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 14 | 7.39 | 103.46 | 9.14 | 127.96
10.06 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104129 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 14" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 5 | 8.97 | 44.85 | 9.82 | 49.1
10.07 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104131 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 20" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 104 | 12.16 | 1264.64 | 12.54 | 1304.16
10.08 | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | 60102066 | PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° 5/8Ø X 20 C/4 TC C/4 CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 107 | 7 | 749 | 18.18 | 1945.26
10.09 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60106051 | PERNO OJO A°G° DE 5/8Ø X 10 C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 70 | 8.36 | 585.2 | 13.11 | 917.7
10.1 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60106052 | PERNO OJO A°G° DE 5/8Ø X 12 C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 21 | 9.12 | 191.52 | 14.35 | 301.35
10.11 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [7 empty] | 14.6 | 0
10.12 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | 61201001 | TUERCA OJO DE A°G° DE 16MM(5/8)Ø | MENDOZA-PERU | u | 112 | 6 | 672 | 11.17 | 1251.04
10.13 | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud | [7 empty] | 2.74 | 0
10.14 | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud | 60401003 | BRAZO DE SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR AºGº DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16 X 710MM (TIPO MEM) | MENDOZA-PERU | u | 33 | 14.93 | 492.69 | 22.46 | 741.18
10.15 | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | 60202002 | ARANDELA CUADRADA PLANA A°G° 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 518 | 1.28 | 663.04 | 1.67 | 865.06
10.16 | Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | 60201006 | ARANDELA CUADRADA CURVADA A°G° 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 772 | 1.22 | 941.84 | 1.67 | 1289.24
10.21 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60106050 | PERNO OJO A°G° DE 5/8Ø X 8 C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 24 | 7.45 | 178.8 | 7.45 | 178.8
10.22 | Soporte separador de vertice de postes de A°G° fabricado con platina de 76 X 6,4 mm | 61601001 | SOPORTE SEPARADOR AºGº DE VERTICE DE POSTE DE 110MM SEPARACION PLATINA 6.4MM | MENDOZA-PERU | u | 2 | 20.19 | 40.38 | 20.19 | 40.38
10.23 | Braquete de A°G° para soporte de aislador tipo Line Post en cabea de poste | 910101012 | ENVIAR PLANO | MENDOZA - PERU | u | 75 | 55 | 4125 | 55 | 4125
11 | RETENIDAS Y ANCLAJES
11.01 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos
11.02 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | 70301023 | VARILLA DE ANCLAJE C/ GUARDACABO A°G° 5/8Ø X 2.40M C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 83 | 33 | 2739 | 46.85 | 3888.55
11.03 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | 71002007 | AMARRE PREFORMADO A°G° PARA CABLE DE 3/8Ø DE 889MM DE LARGO PARA CABLE EHS - 6H -NACIONAL | MENDOZA-PERU | u | 166 | 8 | 1328 | 11.69 | 1940.54
11.04 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | 70401004 | ALAMBRE DE A°G° PARA ENTORCHE N° 14 (1 MTS) | MENDOZA-PERU | m | 124.5 | 0.4 | 49.8 | 0.71 | 88.395
11.05 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | 60202016 | ARANDELA CUADRADA PLANA A°G° 4 X 4 X 1/4 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 83 | 4.56 | 378.48 | 5.46 | 453.18
11.06 | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1200 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro | [7 empty] | 112.06 | 0
11.07 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas | 910101012 | ENVIAR PLANO | MENDOZA - PERU | u | 83 | 48 | 3984 | 81.85 | 6793.55
11.08 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | 61301053 | ENLACE METALICO A°G° 1/4x3x254MM C/BORDE DESTAJADO C/2AGUJ. 11/16 ABERTURA EXT 15MM | MENDOZA-PERU | u | 83 | 17.63 | 1463.29 | 28.99 | 2406.17
11.1 | Grillete de Acero de 70 kN | 40107002 | ADAPTADOR A°G° GRILLETE TIPO LIRA 5/8 C/PIN 5/8 X 3 C/PASADOR INOXIDABLE | MENDOZA-PERU | u | 83 | 9.5 | 788.5 | 15.01 | 1245.83
11.12 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [7 empty] | 11.17 | 0
11.13 | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [7 empty] | 1.69 | 0
11.14 | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | 70601003 | CABLE DE A°G° 3/8 7 HILOS EHS - clase B | QINGDAO-CHINA | m | 1162 | 2.4 | 2788.8 | 4.31 | 5008.22
12 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
12.01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | 80301017 | ELECTRODO PUESTA A TIERRA 5/8"" (16MM) X 2.40MTS ELECTROLITICO 280 MICRAS | MENDOZA-PERU | u | 16 | 49 | 784 | 66.7 | 1067.2
12.02 | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | 61301001 | PLANCHA DOBLADA DE COBRE TIPO J | MENDOZA-PERU | u | 450 | 9.27 | 4171.5 | 10.54 | 4743
12.03 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | 80106001 | CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16MM Ø(5/8) | MENDOZA-PERU | u | 100 | 4.56 | 456 | 6.94 | 694
12.04 | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | 80107008 | CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO 25MM2 (PF-25) - INTELLI | INTELLI - BRASIL | u | 262 | 5.2 | 1362.4 | 7.4 | 1938.8
12.06 | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera | 50610001 | GRAPA EN U DE ACERO COBREADA 5/32” X 1.1/2” (25µm) | MENDOZA-PERU | u | 171 | 0.12 | 20.52 | 0.47 | 80.37
12.07 | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra)
12.09 | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m | 130202001 | TUBO DE PVC SAP 3/4 X 3.0 M | MENDOZA-PERU | u | 52 | 5 | 260 | 2.39 | 124.28 | se cotiza entre 3 cada tubo tiene 3 metros
12.09 | ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | 130202016 | CURVA PLASTICA SAP 3/4, 90º | MENDOZA-PERU | u | 156 | 0.8 | 124.8 | 0
12.1 | Bentonita sódica saco de 30 kg | 80201002 | DOSIS DE BENTONITA SACOS DE 30 KILOS | MENDOZA-PERU | u | 48 | 14.2 | 681.6
13 | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
14 | TRAMO SUBTERRANEO
14.08 | Fleje de acero inoxidable 19mm, espesor 0.8mm | 50615004 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" x Mt. (JJT) | JJT ELECTRIC | m | 55 | 2.7 | 148.5 | 6.02 | 331.1
14.08 | provisto de Hebilla | 72001032 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE P/ FLEJE 3/4 IMPORT (JJT) | JJT ELECTRIC | m | 55 | 0.8 | 44
14.09 | Perfil "U" de A° G° de 150 x 105 x 4.5 mm y 3.00m de Longitud | 910101012 | ENVIAR PLANO | MENDOZA - PERU | u | 10 |  | 0 | 27.44 | 274.4
14.1 | Ductos de concretos de 2 Vias
REDES PRIMARIAS
A
5 | AISLADORES Y ACCESORIOS
5.02 | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 | 40202002 | ESPIGA PUNTA POSTE A°G° 610MM (24) CABEZA PB. 1.3/8 (E=4MM) PLOMO CONO DE CARTON | MENDOZA-PERU | u | 17 | 29.85 | 507.45 | 35.96 | 611.32
- Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Conjunto Aislador-Espiga en Cruceta)
5.04 | Espiga para cruceta, forjada de 381mm LONG. Para aislador Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 | 40201022 | ESPIGA PARA CRUCETA A°G° 3/4 X 1 1/8Ø X 381MM (15) C/PB 1.3/8 ROSCA=5" C/CONO C/ TC C/ CTCBC C/ACPL | MENDOZA-PERU | u | 8 | 35.87 | 286.96
6 | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS
6.01 | Grillete Recto | 40104001 | ADAPTADOR A°G° GRILLETE RECTO DE SUJECCION DE 5/8"" 70KN C/PIN 5/8 X 2 1/2 C/PASADOR INOX | MENDOZA-PERU | u | 23 | 10.64 | 244.72 | 17.76 | 408.48
7 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
8 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
8.01 | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² | 50401003 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 35MM²(Long.960mm-9h-2.98ɸ) MEM | MENDOZA-PERU | u | 47 | 6.3 | 296.1 | 10.19 | 478.93
8.02 | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² | 80102002 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO DOBLE VIA 16-50MM² C/2 PH Ø 5/16 X 1 1/2 C/2 HUACHA DE AL | MENDOZA-PERU | u | 40 | 3.8 | 152 | 7.77 | 310.8
8.03 | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | 50801004 | ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE 16MM² | MENDOZA-PERU | m | 227.5 | 1.06 | 241.15 | 1.41 | 320.775
8.04 | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² | 50602003 | GRAPA DE ANCLAJE T/PISTOLA AL 25-70mm² C/2P [IP] | MENDOZA-PERU | u | 22 | 15 | 330 | 25.34 | 557.48
8.05 | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² | 50402003 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 35MM²(Long.1222mm-9h-2.98ɸ) MEM | MENDOZA-PERU | u | 3 | 7.87 | 23.61
8.06 | Cinta plana de armar de aluminio | 131001003 | CINTA PLANA DE ARMAR DE AL. DE 1.3 X 7.6MM | MENDOZA-PERU | m | 13.8 | 1.06 | 14.628
9 | CONDUCTOR DE COBRE
9.01 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | 70602129 | CONDUCTOR COPPERWELD 4AWG 21.15MM² SOLIDO 40% LCA (KINGYEAR) | COPPERCLAD-MEXICO | m | 431.5 | 5.9 | 2545.85 | 12.8 | 5523.2
10 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
10.01 | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca | 60101015 | PERNO COCHE A°G° DE 1/2Ø X 6 C/ TC C/ APL C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 20 | 3.34 | 66.8 | 3.86 | 77.2
10.02 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104124 | PERNO MAQUINADO A°G° 1/2"Ø X 12" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 15 | 6.38 | 95.7 | 6.25 | 93.75
10.03 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104126 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 10" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 25 | 6.9 | 172.5 | 8.61 | 215.25
10.04 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104128 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 12" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 30 | 7.39 | 221.7 | 9.14 | 274.2
10.05 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104129 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 14" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 15 | 8.97 | 134.55 | 9.82 | 147.3
10.06 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60106051 | PERNO OJO A°G° DE 5/8Ø X 10 C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 7 | 8.36 | 58.52 | 13.11 | 91.77
10.07 | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | 60102066 | PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° 5/8Ø X 20 C/4 TC C/4 CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 60 | 7 | 420 | 18.18 | 1090.8
10.08 | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud | [7 empty] | 2.74 | 0
10.09 | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud | 60401003 | BRAZO DE SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR AºGº DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16 X 710MM (TIPO MEM) | MENDOZA-PERU | u | 20 | 14.93 | 298.6 | 22.46 | 449.2
10.1 | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | 60202002 | ARANDELA CUADRADA PLANA A°G° 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 149 | 1.28 | 190.72 | 1.67 | 248.83
10.11 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | 60201006 | ARANDELA CUADRADA CURVADA A°G° 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 212 | 1.22 | 258.64 | 1.67 | 354.04
10.13 | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación
10.14 | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación
10.15 | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación
10.16 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de tuerca y contratuerca | 60104130 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 18" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 6 | 11.7 | 70.2
10.17 | Soporte separador de vértice de poste de A°G° fabricado con platina de 76 x 6,4 mm | 61601001 | SOPORTE SEPARADOR AºGº DE VERTICE DE POSTE DE 110MM SEPARACION PLATINA 6.4MM | MENDOZA-PERU | u | 6 | 20.19 | 121.14
10.18 | Tubo espaciador de A°G° de 19 mm x 38 mm Ø | 130201018 | TUBO ESPACIADOR DE A°G° DE 22MM (3/4) X 38MM | MENDOZA-PERU | u | 6 | 3.19 | 19.14
11 | RETENIDAS Y ANCLAJES
11.01 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos
11.02 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | 70301023 | VARILLA DE ANCLAJE C/ GUARDACABO A°G° 5/8Ø X 2.40M C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 14 | 33 | 462 | 46.85 | 655.9
11.03 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | 71002007 | AMARRE PREFORMADO A°G° PARA CABLE DE 3/8Ø DE 889MM DE LARGO PARA CABLE EHS - 6H -NACIONAL | MENDOZA-PERU | u | 72 | 8 | 576 | 11.69 | 841.68
11.04 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | 70401004 | ALAMBRE DE A°G° PARA ENTORCHE N° 14 (1 MTS) | MENDOZA-PERU | u | 21 | 0.4 | 8.4 | 0.71 | 14.91
11.05 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | 60202016 | ARANDELA CUADRADA PLANA A°G° 4 X 4 X 1/4 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 14 | 4.56 | 63.84 | 5.46 | 76.44
11.06 | Grillete de Acero de 70 kN | 40107002 | ADAPTADOR A°G° GRILLETE TIPO LIRA 5/8 C/PIN 5/8 X 3 C/PASADOR INOXIDABLE | MENDOZA-PERU | u | 14 | 9.5 | 133 | 15.01 | 210.14
11.07 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | 61301053 | ENLACE METALICO A°G° 1/4x3x254MM C/BORDE DESTAJADO C/2AGUJ. 11/16 ABERTURA EXT 15MM | MENDOZA-PERU | m | 14 | 17.63 | 246.82 | 28.99 | 405.86
11.1 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | 61201001 | TUERCA OJO DE A°G° DE 16MM(5/8)Ø | MENDOZA-PERU | u | 8 | 6 | 48 | 11.17 | 89.36
11.11 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas | 910101012 | ENVIAR PLANO | MENDOZA - PERU | u | 14 | 55 | 770 | 81.85 | 1145.9
11.12 | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | 70601003 | CABLE DE A°G° 3/8 7 HILOS EHS - clase B | QINGDAO-CHINA | u | 212 | 2.4 | 508.8 | 4.31 | 913.72
12 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
12.01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | 80301017 | ELECTRODO PUESTA A TIERRA 5/8"" (16MM) X 2.40MTS ELECTROLITICO 280 MICRAS | MENDOZA-PERU | u | 45 | 49 | 2205 | 66.7 | 3001.5
12.03 | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | 61301001 | PLANCHA DOBLADA DE COBRE TIPO J | MENDOZA-PERU | u | 117 | 9.27 | 1084.59 | 10.54 | 1233.18
12.04 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | 80106001 | CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16MM Ø(5/8) | MENDOZA-PERU | u | 45 | 4.56 | 205.2 | 6.94 | 312.3
12.05 | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | 80107008 | CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO 25MM2 (PF-25) - INTELLI | INTELLI - BRASIL | u | 101 | 5.2 | 525.2 | 7.4 | 747.4
12.06 | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera | 50610001 | GRAPA EN U DE ACERO COBREADA 5/32” X 1.1/2” (25µm) | MENDOZA-PERU | u | 40 | 0.12 | 4.8 | 0.47 | 18.8
12.07 | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m | 130202001 | TUBO DE PVC SAP 3/4 X 3.0 M | MENDOZA-PERU | u | 20 | 5 | 100 | 2.39 | 47.8 | se cotiza entre 3 cada tubo tiene 3 metros
12.07 | ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | 130202016 | CURVA PLASTICA SAP 3/4, 90º | MENDOZA-PERU | u | 59 | 0.8 | 47.2
12.08 | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra)
12.1 | Bentonita sódica saco de 30 kg | 80201002 | DOSIS DE BENTONITA SACOS DE 30 KILOS | MENDOZA-PERU | u | 135 | 14.2 | 1917
REDES SECUNDARIAS
4 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
4.01 | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 | 50606001 | GRAPA DE SUSPENSION TIPO MANITO DE ALUMINIO DE 25-35MM² - BT C/PH 3/8 X 2 C/TH | MENDOZA-PERU | u | 182 | 6.38 | 1161.16 | 12 | 2184
4.02 | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 | 50601009 | GRAPA DE ANCLAJE CONICA DE AL-AL P/CABLE DESNUDO 25-35MM² 1LENGÜETA DE BAQ C/INSERTO AL C/ UBOLT Ø ¼ | MENDOZA-PERU | u | 287 | 12 | 3444 | 16.87 | 4841.69
4.03 | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña
4.04 | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | 50102012 | CONECTOR DE DERIV. TIPO PERFORACION 10-95/1.5-10 (CDP70) - INTELLI | INTELLI - BRASIL | u | 27 | 3.5 | 94.5 | 12 | 324
4.05 | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña | 50101018 | CONECTOR DE DERIV. CUÑA TIPO I (INTELLI) | INTELLI-BRASIL | u | 12 | 7.6 | 91.2 | 16.87 | 202.44
4.06 | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | 50102013 | CONECTOR DE DERIV. TIPO PERFORACION 10-150/4-35 (CDP150) - INTELLI | INTELLI-BRASIL | u | 232 | 5.5 | 1276 | 5.21 | 1208.72
4.07 | Correa Plástica de Amarre, color negro | 131002012 | CINTILLOS PLASTICOS +UV 7.6 X 370MM NEGRO | MENDOZA-PERU | u | 2278 | 0.3 | 683.4 | 7.04 | 16037.12
4.1 | Grapa de Anclaje para Conductor de 25 mm² | 50602003 | GRAPA DE ANCLAJE T/PISTOLA AL 25-70mm² C/2P [IP] | MENDOZA-PERU | u | 9 | 15 | 135 | 9.06 | 81.54
4.11 | Cinta plana de armar 1.3 mm x 7.6 mm | 131001003 | CINTA PLANA DE ARMAR DE AL. DE 1.3 X 7.6MM | MENDOZA-PERU | m | 9 | 1.06 | 9.54 | 10.95 | 98.55
4.12 | Grillete A°G° tipo Lira | 40107002 | ADAPTADOR A°G° GRILLETE TIPO LIRA 5/8 C/PIN 5/8 X 3 C/PASADOR INOXIDABLE | MENDOZA-PERU | u | 9 | 9.5 | 85.5 | 0.4 | 3.6
5 | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
5.04 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | 70602129 | CONDUCTOR COPPERWELD 4AWG 21.15MM² SOLIDO 40% LCA (KINGYEAR) | COPPERCLAD-MEXICO | m | 912 | 5.9 | 5380.8 | 12.8 | 11673.6
6 | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
6.01 | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas simples y 4 tirafondos para poste de madera
6.02 | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación | 120201002 | PASTORAL A°G° 43MM EXT 0.50 MT A.H. 0.72 MT ALT. 20° ESP 3MM (TIPO MEM) | MENDOZA-PERU | u | 80 | 28.6 | 2288 | 66.86 | 5348.8
6.02 | provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto | 910101012 | ENVIAR PLANO | MENDOZA - PERU | u | 160 | 16 | 2560
6.03 | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W
6.04 | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W
6.05 | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A | 120401001 | PORTAFUSIBLE (TIPO PESCADITO) C/2 STOVE BOLT 5/32X1 1/2, C/4 TH 5/32 | MENDOZA-PERU | u | 80 | 3.89 | 311.2 | 3.31 | 264.8
6.06 | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | 50102012 | CONECTOR DE DERIV. TIPO PERFORACION 10-95/1.5-10 (CDP70) - INTELLI | INTELLI - BRASIL | u | 143 | 3.5 | 500.5 | 7.04 | 1006.72
6.07 | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | 50101019 | CONECTOR DE DERIV. CUÑA TIPO II (INTELLI) | INTELLI-BRASIL | u | 17 | 4.44 | 75.48 | 5.21 | 88.57
7 | RETENIDAS Y ANCLAJES
7.01 | Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos
7.02 | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 70501038 | PERNO ANGULAR C/ OJAL GUARDACABO A°G° DE 5/8Ø X 10 C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 117 | 7.81 | 913.77 | 13.17 | 1540.89
7.03 | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 70501039 | PERNO ANGULAR C/ OJAL GUARDACABO A°G° DE 5/8Ø X 12 C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 3 | 7.9 | 23.7 | 14.23 | 42.69
7.04 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | 70301023 | VARILLA DE ANCLAJE C/ GUARDACABO A°G° 5/8Ø X 2.40M C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 120 | 33 | 3960 | 46.85 | 5622
7.05 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | 60202016 | ARANDELA CUADRADA PLANA A°G° 4 X 4 X 1/4 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 120 | 4.56 | 547.2 | 5.46 | 655.2
7.06 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | 71002007 | AMARRE PREFORMADO A°G° PARA CABLE DE 3/8Ø DE 889MM DE LARGO PARA CABLE EHS - 6H -NACIONAL | MENDOZA-PERU | u | 240 | 8 | 1920 | 11.69 | 2805.6
7.07 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | 60201006 | ARANDELA CUADRADA CURVADA A°G° 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 240 | 1.22 | 292.8 | 1.67 | 400.8
7.08 | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro | 910101012 | ENVIAR PLANO | MENDOZA - PERU | u | 27 | 79 | 2133 | 105.33 | 2843.91
7.09 | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado | 70401003 | ALAMBRE DE A°G° PARA ENTORCHE N° 12 (1 MTS) | MENDOZA-PERU | m | 360 | 0.43 | 154.8 | 0.69 | 248.4
7.11 | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | 50101019 | CONECTOR DE DERIV. CUÑA TIPO II (INTELLI) | INTELLI-BRASIL | u | 120 | 4.44 | 532.8 | 5.21 | 625.2
7.12 | Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | 80104003 | CONECTOR DE BRONCE ESTAÑADO 16-50MM² C/ PH Ø 5/16 X 1 1/2 C/ TH | MENDOZA-PERU | u | 120 | 5.02 | 602.4 | 8.52 | 1022.4
7.13 | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | 70601003 | CABLE DE A°G° 3/8 7 HILOS EHS - clase B | QINGDAO-CHINA | m | 1173 | 2.4 | 2815.2 | 4.31 | 5055.63
7.14 | Guardacabo de AºGº para cable de 10mm ø
8 | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
8.01 | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 mm | 60105052 | PERNO OJAL ABIERTO F°G° DE 5/8Ø X 254MM C/ TC C/ CTCBC C/2 AC 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 | MENDOZA-PERU | u | 160 | 10.03 | 1604.8 | 12.36 | 1977.6
8.02 | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 305 mm | 60105050 | PERNO OJAL ABIERTO F°G° DE 5/8Ø X 305MM C/ TC C/ CTCBC C/2 AC 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 | MENDOZA-PERU | u | 22 | 10.64 | 234.08 | 14.34 | 315.48
8.03 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104133 | PERNO MAQUINADO A°G° 1/2"Ø X 10" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 126 | 4.56 | 574.56 | 5.57 | 701.82
8.04 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104124 | PERNO MAQUINADO A°G° 1/2"Ø X 12" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 16 | 6.38 | 102.08 | 6.25 | 100
8.05 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60106051 | PERNO OJO A°G° DE 5/8Ø X 10 C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 158 | 8.36 | 1320.88 | 13.11 | 2071.38
8.06 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60106052 | PERNO OJO A°G° DE 5/8Ø X 12 C/ TC C/ CTCBC | MENDOZA-PERU | u | 38 | 9.12 | 346.56 | 14.35 | 545.3
8.07 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | 61201001 | TUERCA OJO DE A°G° DE 16MM(5/8)Ø | MENDOZA-PERU | u | 100 | 6 | 600 | 11.17 | 1117
8.08 | Fleje de acero inoxidable de 19 mm | 50615004 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" x Mt. (JJT) | JJT ELECTRIC | m | 9 | 2.7 | 24.3 | 6.02 | 54.18
8.08 | provisto de hebilla | 72001032 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE P/ FLEJE 3/4 IMPORT (JJT) | JJT ELECTRIC | m | 9 | 0.8 | 7.2
8.09 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 14 mm Ø | 60201005 | ARANDELA CUADRADA CURVADA A°G° 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 HUECO 1/2Ø | MENDOZA-PERU | u | 80 | 1.58 | 126.4 | 1.63 | 130.4
8.1 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | 60201006 | ARANDELA CUADRADA CURVADA A°G° 2 1/4 X 2 1/4 X 3/16 HUECO 11/16Ø | MENDOZA-PERU | u | 580 | 1.22 | 707.6 | 1.67 | 968.6
8.11 | Caja de derivacion para acometidas, sistema 440-22O V (10 borneras en cada barra de cobre) | 130101007 | CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS SISTEMA 440- 220V (10 SALIDAS) MONOF. DE 1.5 ESPESOR C/CHAPA TR | MENDOZA-PERU | u | 9 | 120 | 1080 | 133.02 | 1197.18
8.12 | Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø | 61001005 | PORTALINEA VERTICAL SIMPLE DE F°G° P AISLADOR 53-1 CON PIN 1/2 X 3 (TIPO MEM) | MENDOZA-PERU | u | 204 | 4.5 | 918 | 6.63 | 1352.52
8.13 | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación
8.15 | EXTENSOR A°G° 51mmØ, e=6mm x 1000mm DE LONGITUD, PLANCHA A°G° 254mmx305mmx6mm, CON 01 PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE A°G° DE 16mmØX178 mm DE LONGITUD + 02 ROSCAS DE 25.4mm x16mmØ VER DETALLE | 910101012 | ENVIAR PLANO | MENDOZA - PERU | Jgo. | 3 | 126 | 378
8.16 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | 60104158 | PERNO MAQUINADO A°G° 5/8"Ø X 8" CABEZA CUADRADA C/TC C/CTCBC (R.6") | MENDOZA-PERU | u | 6 | 5.59 | 33.54
9 | PUESTA A TIERRA
9.01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | 80301017 | ELECTRODO PUESTA A TIERRA 5/8"" (16MM) X 2.40MTS ELECTROLITICO 280 MICRAS | MENDOZA-PERU | u | 76 | 49 | 3724 | 66.7 | 5069.2
9.02 | Conector bimetálico para Al 25 mm2 y Cobre de 25 mm2, tipo cuña | 50101018 | CONECTOR DE DERIV. CUÑA TIPO I (INTELLI) | INTELLI-BRASIL | u | 22 | 7.6 | 167.2 | 7.89 | 173.58
9.03 | Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | 80106001 | CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16MM Ø(5/8) | MENDOZA-PERU | u | 76 | 4.56 | 346.56 | 6.94 | 527.44
9.04 | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera
9.05 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación)
9.07 | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m | 130202001 | TUBO DE PVC SAP 3/4 X 3.0 M | MENDOZA-PERU | u | 26 | 5 | 130 | 2.39 | 62.14 | se cotiza entre 3 cada tubo tiene 3 metros
9.07 | ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | 130202016 | CURVA PLASTICA SAP 3/4, 90º | MENDOZA-PERU | u | 76 | 0.8 | 60.8
9.08 | Bentonita sódica saco de 30 kg | 80201002 | DOSIS DE BENTONITA SACOS DE 30 KILOS | MENDOZA-PERU | u | 228 | 14.2 | 3237.6
10 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
10.01 | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo | 130201061 | TUBO DE F°G° 3/4 (22MM EXT) X 1.5 MM X 2.5 M C/CODO C/ARMELLA SOLDADA | MENDOZA-PERU | u | 221 | 20 | 4420 | 29.39 | 6495.19
10.02 | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo | 130201062 | TUBO DE F°G° 3/4 (22MM EXT) X 1.5 MM X 4.0 M C/CODO C/ARMELLA SOLDADA | MENDOZA-PERU | u | 155 | 33 | 5115 | 45.75 | 7091.25
10.03 | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo
10.04 | Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo | 130201014 | TUBO DE F°G° 1 1/2 X 1.5 MM X 6.0 M C/CODO C/ARMELLA SOLDADA | MENDOZA-PERU | u | 42 | 68 | 2856 | 117.61 | 4939.62
10.05 | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud | 131004001 | ARMELLA TIRAFON DE A°G° (6MM X 160MM) | MENDOZA-PERU | u | 244 | 1.28 | 312.32 | 1.47 | 358.68
10.06 | Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm | [7 empty] | 0.4 | 0
10.07 | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado | 70401003 | ALAMBRE DE A°G° PARA ENTORCHE N° 12 (1 MTS) | MENDOZA-PERU | m | 2212.5 | 0.43 | 951.375 | 0.69 | 1526.625
10.08 | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | 50101019 | CONECTOR DE DERIV. CUÑA TIPO II (INTELLI) | INTELLI-BRASIL | u | 60 | 4.44 | 266.4 | 5.21 | 312.6
10.09 | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | 50102012 | CONECTOR DE DERIV. TIPO PERFORACION 10-95/1.5-10 (CDP70) - INTELLI | INTELLI - BRASIL | u | 340 | 3.5 | 1190 | 7.04 | 2393.6
10.1 | Templador de AºGº | 130401001 | TEMPLADOR DE ACOMETIDA A°G° ESP 1.15 | MENDOZA-PERU | u | 488 | 2.07 | 1010.16 | 2.85 | 1390.8
10.11 | Correa Plástica de Amarre, color negro | 131002012 | CINTILLOS PLASTICOS +UV 7.6 X 370MM NEGRO | MENDOZA-PERU | u | 1708 | 0.3 | 512.4 | 0.4 | 683.2
C | Caja Metálica Portamedidor | 910101012 | ENVIAR PLANO | MENDOZA-PERU | u | 244 | 40 | 9760 | 61.52 | 15010.88
5 | UNIDAD DE PROTECCION 220 V AC
5.05 | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | 130202003 | TUBO DE PVC SAP 1/2 X 3 M | MENDOZA-PERU | u | 37 | 6.8 | 251.6 | 4.64 | 171.68
5.06 | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) | 130202014 | CURVA PLASTICA SAP 1/2 90º | MENDOZA-PERU | u | 74 | 1.2 | 88.8 | 0.58 | 42.92
6 | UNIDAD DE CARGAS 220V AC
6.08 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | 70602129 | CONDUCTOR COPPERWELD 4AWG 21.15MM² SOLIDO 40% LCA (KINGYEAR) | HENAN KINGYEAR | m | 111 | 5.9 | 654.9 | 6.71 | 744.81
6.13 | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | 130202003 | TUBO DE PVC SAP 1/2 X 3 M | MENDOZA-PERU | m | 370 | 6.8 | 2516 | 4.64 | 1716.8
6.14 | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) | 130202014 | CURVA PLASTICA SAP 1/2 90º | MENDOZA-PERU | m | 555 | 1.2 | 666 | 0.58 | 321.9
8 | PUESTA A TIERRA
8.01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | 80301017 | ELECTRODO PUESTA A TIERRA 5/8"" (16MM) X 2.40MTS ELECTROLITICO 280 MICRAS | MENDOZA-PERU | m | 37 | 49 | 1813 | 66.7 | 2467.9
8.03 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 10 mm2 | 80106001 | CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16MM Ø(5/8) | MENDOZA-PERU | u | 74 | 4.56 | 337.44 | 9.51 | 703.74
8.04 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  |  | u | 37 |  | 0
8.06 | Tubo PVC de 3/4" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | 130202001 | TUBO DE PVC SAP 3/4 X 3.0 M | MENDOZA-PERU | u | 37 | 5 | 185 | 11.86 | 438.82
8.07 | Curva de PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) | 130202016 | CURVA PLASTICA SAP 3/4, 90º | MENDOZA-PERU | u | 111 | 1 | 111 | 0.58 | 64.38
8.09 | Bentonita sódica saco de 30 kg | 80201002 | DOSIS DE BENTONITA SACOS DE 30 KILOS | MENDOZA-PERU | u | 148 | 14 | 2072 | 30 | 4440
9 | ACOMETIDA PARA SFV
9.03 | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud | 131004001 | ARMELLA TIRAFON DE A°G° (6MM X 160MM) | MENDOZA-PERU | u | 37 | 1.5 | 55.5 | 1.47 | 54.39
9.04 | Tarugo de Cedro de 13 mm x 50 mm | 131003002 | TARUGOS DE MADERA 1/2 X 2 | MENDOZA-PERU | u | 37 | 0.9 | 33.3 | 0.4 | 14.8
9.05 | Templador de AºGº | 130401001 | TEMPLADOR DE ACOMETIDA A°G° ESP 1.15 | MENDOZA-PERU | u | 74 | 2.2 | 162.8 | 2.85 | 210.9
[7 empty] | SUB TOTAL | 162549.213 | SUB TOTAL | 258840.375
[7 empty] | Dcto 4%) | 156047.2445
[7 empty] | IGV 18% | 28088.504 | IGV 18% | 46591.2675
[7 empty] | TOTAL | 184135.7485 | TOTAL | 305431.6425
39.71%
N° DE COTIZACION : MIMSA-745-SET-BC-25
DATOS DEL CLIENTE
OBRA : LP-SM-8-2023-MINEM/DGER-1 - 1 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH
ENTIDAD : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CLIENTE : CONSORCIO - CONSORCIO PACIFICO 20486941287 - CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C. 20491657902 - C & D NOR PERU E.I.R.L 20524597536 - CEJAF CONSULTORES & EJECUTORES S.A.C
CONDICIONES COMERCIALES
FORMA DE PAGO : A TRATAR
PLAZO DE ENTREGA : POR ITEM DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC
LUGAR DE ENTREGA : EN NUESTROS ALMACENES - Av. Carlos Eyzaguirre Sección 5, Lote 02 Ex Fundo Oquendo
PRECIOS UNITARIOS : EXPRESADOS EN SOLES
VALIDEZ DE OFERTA : 10 DIAS
OBS : LAS PRUEBAS SE REALIZARAN EN NUESTROS LABORATORIOS
FECHA : 10/09/2025